## Sayfa1
GIDA KONTROL VE LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Aktif Farmasötik Bileşen ve Anabolik Steroid Analizlerinde Metot Birlikteliği, Performans Kriterleri (10.03.2023)
No | Analiz Adı | Alt Parametre | Ürün Grubu | Metot | Cihaz | Metot Talimatı | Çalışma Yapılacak Ürün Grupları | Performans Kriterleri
[8 empty] | Yanlış Pozitif Oranı (FP) | Yanlış Negatif Oranı (FN) | Minimum Tespit Limiti (LOD) | Özgüllük (SP) | Doğruluk (RA) | Gözlenen ve Beklenen Sonuçların Uyumu | Hassasiyet (SE)
1 | Aktif Farmasötik Bileşenler Analizi | Belirlenmiş Etken Maddeler | Bitkisel Ürün Bileşimleri [Takviye Edici Gıdalar, Enerji İçecekleri, Alkolsüz İçecekler, Bitkisel Macun, Şekerli Mamuller (Cezerye, Lokum, Çikolata vb.) Bitki Ekstreleri, Bitkisel Çay, Kahve, Bal, Alkollü İçeçekler vb.] | İşletme İçi Metot [Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41, (2006), 554–564'den modifiye] | Q-TOF-LC-MS, Q-TOF-LC-MS/MS, Q-Orbitrap-LC-MS, Q-Orbitrap LC-MS /MS | X | Şekerli Ürünler (Çikolata, Macun vb.) (En Az Bir Ürün Grubu Çalışma) | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | X | Şekersiz Ürünler (Bitkisel Çay, Alkollü ve Alkolsüz İçecekler vb.) (En Az Bir Ürün Grubu Çalışma) | X | X | X | X | X | X | X
2 | Anabolik Steroid Analizi | Belirlenmiş Etken Maddeler | Sporcu Gıdaları | İşletme İçi Metot [Analytica Chimica Acta, 586,(2007), 35-42'den modifiye] | Q-TOF-LC-MS, Q-TOF-LC-MS/MS, Q-Orbitrap-LC-MS, Q-Orbitrap LC-MS /MS | X | Sporcu Gıdaları | X | X | X | X | X | X | X